Phone: 440-235-1140

Manufacturers of plastic insulated wires and cables

American Wire and Cable Company

7951 Bronson Road

# Olmsted Falls, Ohio 44138

## SPECIFICATION

18-10 AWG .030 150C TINNED COPPER CROSS-LINKED POLYOLEFIN

| ### AWG | STRANDS | O.D. | MIL WALL | TEMPERATURE | VOLTS | STYLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 16/30 | .107 |  |  |  |  |
| 18 | 7/.0152 | .107 |  |  |  |  |
| 16 | 26/30 | .117 | .030 | 150C UL | 600Vac | UL3321 |
| 16 | 7/.0193 | .117 |  |  |  |  |
| 14 | 41/30 | .133 | 2/64 | 150C CSA | 750Vdc | CSA CL1503 |
| 14 | 7/.0242 | .133 |  |  |  |  |
| 12 | 65/30 | .153 |  |  |  |  |
| 10 | 105/30 | .195 |  |  |  |  |

RoHS Compliant